СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                                                   Директор ООО «РемЖилСервис»

ООО «УК ЖКХ Зуевского района»                              ____________В.П. Дресвянников

________________М.Ю.Махнёва

Мероприятия по подготовке инженерного оборудования жилых домов

к отопительному сезону 2014-2015 г.г.

| № п/п | адрес | Наименование работ | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |
| 1 | Жилые дома | Опрессовка внутренней системы отопления | Май; сентябрь |  |
| 2 | Жилые дома (выборочно) | Промывка системы отопления | С мая по сентябрь |  |
| 3 | ул. Первомайская 22а корпус 1 | Утепление труб в подвале дома | май |  |
| 4 | ул. Опалева 64; ул. 2-я Советская 39; ул. 2-я Советская 40; ул. 2-я Советская 42 | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах, опрессовка тепловых узлов | Май- сентябрь |  |
| 5 | ул. 2-я Советская 42; ул. Южная 51 | Демонтаж старого и монтаж нового радиатора в подъездах дома | май |  |
| 6 | ул.Восточная 23; ул. Опалева 64 | Врезка запорной арматуры на вводе, кранов для выпуска воды из системы отопления, перемычки диаметром 15 мм | май |  |
| 7 | ул. Южная 51 | Замена стояков ЦСО в подвае дома | июнь |  |
| Горячее водоснабжение |
| 1 | ул. Первомайская 22а корпус 1; | Ревизия запорной арматуры по стоякам, при необходимости- замена |  |  |
| 2 | ул. Первомайская 22а корпус 1 | Ремонт утепления труб горячего водоснабжения в подвале дома | май |  |
| 3 | ул. Мопра 33; ул. Первомайская 22а корп.1 | Установка (ремонт) приборов учёта | июль |  |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | ул. Островского 41, ул. Победы 4; ул. Свердлова 18; ул. 1-я Советская 15; ул. Чайковского 1 | Замена труб хвс стальных на п/этиленовые | Май- сентябрь |  |
| 2 | пер. Южный 2; ул. Мопра 33; ул. Северная 5; ул. Луначарского 28; ул. Опалева 64; ул. Южная 41; ул. Южная 51 | Ревизия запорной арматуры по стоякам хвс, при необходимости- замена | Май |  |
| 3 | ул. 1-я Советская 15 | Утепление труб холодного водоснабжения | июнь |  |
| 4 | ул. Мопра 33; ул. Первомайская 22а корп.1 | Установка (ремонт) приборов учёта | июль |  |
| Канализация |
| 1 | ул. Первомайская 22а корпус 1; ул. Восточная 23; переулок Южный 2; ул. Южная 51; | Прочистка канализации, труб диаметром 50 и 100 мм | Май, июнь |  |
| 2 | ул. Мопра 33; ул. Островского 41; ул. Кирова 22; | Выборочный ремонт канализационных стояков с заменой чугунных труб и фасонных частей на п/пропилен | Май- июль |  |

Главный инженер  ООО «РемЖилСервис» __________________   В.Н. Махнёв

СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УютСервис»                                                            Генеральный директор

_____________  В.П. Дресвянников                                                  ООО «УК ЖКХ Зуевского района»

______________ М.Ю. Махнёва

Мероприятия по очистке кровель от снега, наледи и

сосулек на 2015 год (по микрорайонам), жилых домов, находящихся в управлении

ООО «УК ЖКХ Зуевского района»

СЕВЕРНАЯ СТОРОНА

| Адрес МКД | микрорайоны | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- |
|  | 1. центр | январь | февраль | март | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Восточная 21 |  |  |  |  |  |
| Восточная 23 |  | 13.01 |  |  |  |
| Исполкомовская 105 |  | 16.01 и 19.01 |  | 11.03 |  |
| Опалева 54 |  |  |  |  |  |
| Пионерская 16 |  |  |  |  |  |
| Свердлова 123 |  |  |  |  |  |
|  | 2. восточный МКР |  |  |  |  |
| Тургенева 30 |  |  |  |  |  |
| Тургенева 32 |  |  |  |  |  |
| Дачная 7 |  |  |  |  |  |
|  | 3. МКР 5-ти этажек |  |  |  |  |
| Первомайская 22а корп.1 |  |  | 02.02 |  |  |
|  | 4. Новый парк |  |  |  |  |
| К. Либкнехта 2д |  | 16.01 |  |  |  |
| Юбилейная 4 |  |  |  |  |  |
| Свердлова 6 |  |  |  |  |  |
| Свердлова 12 |  |  | 11.02 |  |  |
| Свердлова 14 |  |  | 11.02 |  |  |
| Свердлова 18 |  |  | 12.02 |  |  |
| Свердлова 20 |  |  | 13.02 и 16.02 |  |  |
| Урицкого 22 |  |  |  |  |  |
|  | 5. центр |  |  |  |  |
| 2-я Советская 39 |  |  |  | 11.03 |  |
| 2-я Советская 40 |  |  |  |  |  |
| 2-я Советская 42 |  |  |  |  |  |
|  | 6. ж/д посёлок |  |  |  |  |
| Суворова 8 |  |  | 28.02 |  |  |
| Суворова 11 |  |  |  |  |  |
| Опалева 64 |  | 28.01 |  |  |  |
| Опалева 54 |  |  |  | 06.03 |  |
| Чайковского 1 |  |  |  | 03.03 |  |
| Чайковского 8 |  | 19.01 |  | 16.03 |  |

ЮЖНАЯ СТОРОНА

| Адрес МКД | микрорайоны | Отметка об исполнении (факт) |
| --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | примечание |
| Большевиков 32 |  | 15.01 |  |  |  |
| Кирова 68 |  |  |  |  |  |
| Чкалова 35 |  |  |  |  |  |
|  | 7. военкомат |  |  |  |  |
| Водопроводная 33 |  |  |  |  |  |
| Водопроводная 35 |  |  |  |  |  |
| переулок Южный 2 |  |  | 03.02 |  |  |
| Южная 15 |  |  |  |  |  |
|  | 8. ХПП |  |  |  |  |
| Кирова 18а |  |  |  |  |  |
| Кирова 22 |  |  |  |  |  |
| 1-я Советская 19 |  |  |  |  |  |
| 1-я Советская 20 |  |  | 18.02 |  |  |
| Луначарского 28 |  |  |  |  |  |
| Луначарского 29 |  |  |  |  |  |
|  | 9. ж.д. вокзал |  |  |  |  |
| Ленина 15 |  |  |  |  |  |
| Ленина 20 |  |  |  |  |  |
| Ленина 22а |  |  |  |  |  |
| Ленина 35 |  | 29.01 |  |  |  |
|  | Южный МКР |  |  |  |  |
| Островского 41 |  |  |  |  |  |
| Мелиоративная 18 |  |  |  |  |  |
| Мопра 33 |  |  |  | 06,10,12 марта |  |
| Победы 4 |  |  |  |  |  |
| Южная 27 |  | 15.01 |  | 10.03 |  |
| Южная 35 |  |  |  |  |  |
| Южная 41 |  | 22.01 |  |  |  |
| Южная 51 |  |  |  | 02.03 |  |

Возможны дополнения.

Инженер-строитель ООО «УК ЖКХ Зуевского района»  ____________  С.В. Архипов

СОГЛАСОВАНО:				                                                     УТВЕРЖДАЮ:

# Генеральный директор	                                                                    Директор ООО «РемЖилСервис»

# ООО «УК ЖКХ Зуевского района»                                                                        ____________В.П.Дресвянников                                                             ____________М.Ю. Махнева

# График

# ППР электрощитов и электрооборудования мест общего пользования в жилом фонде ООО «РемЖилСервис», ООО «УК ЖКХ Зуевского района» на 2015 г.

| п/п | адрес | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт. | ответственный |  |
| январь |
|  | ул. Водопроводная 33 | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Водопроводная 35 | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Водопроводная 37 | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Кирова 18б | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Кирова 22 | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Суворова 11 В- (ВВОД) | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Чкалова 35 В | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Ленина 15 В | январь |  | Шулятьев М.А. |  |
| февраль |
|  | ул. Ленина 20 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 2-я Советская 39 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 2-я Советская 40 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 2-я Советская 42 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Торговая 46 | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Урицкого 22 | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Пер.Мопра 9 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 1-я Советская 1б | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Кирова 18а | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Суворова 1 | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Опалева 64 В | февраль |  | Шулятьев М.А. |  |
| март |
|  | ул. Юбилейная 4 | март |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Дачная 7 В | март |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Первомайская 22а корп.1 | март |  | Шулятьев М.А. |  |
| апрель |
|  | ул. Мопра 33 | апрель |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Восточная 23 В | апрель |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | пер. Южный 2 В | апрель |  | Шулятьев М.А. |  |
| май |
|  | ул. Пионерская 16 В | май |  | Шулятьев М.А. |  |
| июнь |
|  | ул. Южная 27 В | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Исполкомовская 105 В | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Южная 35 | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 12 В | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 14 В | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 18 В | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Чайковского 1 | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Ленина 35 | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Ленина 31 | июнь |  | Шулятьев М.А. |  |
| июль |
|  | ул. Свердлова 123 В | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 20 В | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 123 | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 1-я Советская 1а | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 1-я Советская 19 | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. 1-я Советская 20 | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. К.Либкнехта 2д | июль |  | Шулятьев М.А. |  |
| август |
|  | ул. Чайковского 8 В | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Свердлова 130 В | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 5 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 10 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 16 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 29 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 43 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул. Мелиоративная 45 | август |  | Шулятьев М.А. |  |
| сентябрь |
|  | ул. Восточная 21 | сентябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | пер. Южный 5 | сентябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | пер. Южный 8 | сентябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | Ул.Луначарского 29 | сентябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
| октябрь |  | сентябрь |
|  | ул. Первомайская 22а к1 | октябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Островского 41 В | октябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Горького 1 | октябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
| ноябрь |  |
|  | ул. Большевиков 32 В | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Мелиоративная 33 | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Победы 4 | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Ленина 22а В | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Мелиоративная 18 В | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Южная 41 В | ноябрь |  | Шулятьев М.А. |  |
| декабрь |
|  | ул. Южная 11а | декабрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Южная 13 | декабрь |  | Шулятьев М.А. |  |
|  | ул. Южная 51 | декабрь |  | Шулятьев М.А. |  |

Сроки выполнения, возможно, будут передвинуты в случае выполнения заявок и других непредвиденных работ.

Заместитель директора                                                                      Г.С. Бармина

Ответственный исполнитель                                                             Шулятьев М.А.

СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УютСервис»                                                               Генеральный директор

_____________  В.П. Дресвянников                                                     ООО «УК ЖКХ Зуевского района»

______________ М.Ю. Махнёва

График по текущему ремонту жилищного фонда, находящего в управлении

ООО «УК ЖКХ Зуевского района» на 2015 год.

| № п/п | Адрес МКД | Перечень планируемых работ и дата проведения | Факт выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый квартал |  |
| 1 | 2-я Советская 39 | Текущий ремонт подъезда (ремонт штукатурки стен и потолков; побелка потолков и стен; покраска стен и лестничных маршей. | январь-февраль |
| 2 | 2-я Советская 40 | Текущий ремонт подъездов (ремонт штукатурки стен и потолков; побелка потолков и стен; покраска стен, полов и лестничных маршей. | Февраль-март |
| 3 | Чайковского 8 | Текущий ремонт подъездов |  |
|  |  | Второй квартал |  |
| 4 | Ленина 15 | Текущий ремонт подъездов |  |
| 5 | Большевиков 32 | Текущий ремонт подъездов |  |
| 6 | Ленина 20 | Текущий ремонт тамбура: ремонт штукатурки стен и побелка стен и потолков |  |
| 7 | Свердлова 12 | Текущий ремонт первых этажей в подъездах: ремонт штукатурки стен и потолков, покраска стен и побелка потолков. Ремонт откосов наружных перед входами в подъезды |  |
|  |  | Третий квартал |  |
| 8 | Свердлова 14 | Текущий ремонт первых этажей в подъездах: ремонт штукатурки стен и потолков, покраска стен и побелка потолков |  |
| 9 | Свердлова 18 | Текущий ремонт первых этажей в подъездах: ремонт штукатурки стен и потолков, покраска стен и побелка потолков |  |
| 10 | Южная 51 | Текущий ремонт первых этажей в подъездах: ремонт штукатурки стен и потолков, покраска стен и побелка потолков |  |
| 11 | Урицкого 22 | Текущий ремонт кровли над кв. № 4 (между фронтоном и обрешёткой) |  |
| 12 | Чкалова 35 | Ремонт веранды (кв.3,4) |  |
| 13 | Восточная 21 | Текущий ремонт подъезда |  |
|  |  | Четвёртый квартал |  |
| 14 |  |  |  |

Возможны дополнения по мере поступления заявлений от населения

Инженер-строитель ООО «УК ЖКХ Зуевского района» __________________  С.В. Архипов

Ознакомлен:   __________________________________   __________________   _______________